## Добрянка
дата | время откл. | время вкл. | ТП | 2019 год работы
2019-03-13 | 10:00 | 11:00 | ТП-60 | ф.военкомат, замена ПУ
2019-03-13 | 9:00 | 12:00 | ТП-126 | камера тр.№1, текущий ремонт
2019-03-13 | 13:30 | 16:00 | ТП-126 | камера тр.№2, текущий ремонт
2019-03-14 | 9:00 | 16:00 | ТП-10 | тр.№1, демонтаж/монтаж тр.-ра
2019-03-18 | 9:00 | 12:00 | ТП-55 | РУ-0,4кВ монтаж автомата н/о
2019-03-19 | 9:00 | 12:00 | ТП-33 | ф.котельная, подключение потребителей
2019-03-22 | 9:00 | 12:00 | ТП-11 | РУ-0,4кВ, установка автомата н/о
2019-03-25 | 9:00 | 12:00 | ТП-117 | камера тр.№1, текущий ремонт
2019-03-25 | 13:30 | 16:00 | ТП-117 | камера тр.№2, текущий ремонт
2019-03-26 | 9:00 | 12:00 | ТП-116 | камера тр.№1, текущий ремонт
2019-03-26 | 13:30 | 16:00 | ТП-116 | камера тр.№2, текущий ремонт
2019-03-27 | 9:00 | 12:00 | ТП-118 | камера тр.№1, текущий ремонт
2019-03-27 | 13:30 | 16:00 | ТП-118 | камера тр.№2, текущий ремонт
2019-03-28 | 9:00 | 12:00 | ТП-119 | камера тр.№1, текущий ремонт
2019-03-28 | 13:30 | 16:00 | ТП-119 | камера тр.№2, текущий ремонт
2019-03-29 | 9:00 | 12:00 | ТП-121 | камера тр.№1, текущий ремонт
2019-03-29 | 13:30 | 15:00 | ТП-121 | камера тр.№2, текущий ремонт
2019-03-29 | 9:00 | 12:00 | ТП-104 | РУ-0,4кВ 1с.ш., ремонт рубильника

## полазна
Дата | время откл. | время вкл. | ТП | 2019 год работы
2019-03-13 | 10:00 | 16:00 | ТП-220 | РУ-6кВ замена тр.-ра
2019-03-26 | 10:00 | 16:00 | ТП-221 | РУ-6/0,4кВ, текущий ремонт
2019-03-29 | 10:00 | 16:00 | ТП-218/2 | РУ-6/0,4кВ, текущий ремонт