## Добрянка
дата | время откл. | время вкл. | ТП | 2018 год работы
2018-01-15 | 13:30 | 15:00 | ТП-110 | РУ-0,4кВ 2 с.ш. яч.6 демонтаж гл. рубильника
2018-01-19 | 12:00 | 16:00 | ф.№16 | ПС Городская демонтаж/монтаж опор
2018-01-18 | 9:30 | 16:00 | ТП-50 | ВЛ-0,4кВ ф.Восточный ул.Красина монтаж СИП
2018-01-23 | 14:00 | 17:00 | ТП-110 | РУ-0,4кВ 1 и 2 с.ш. прокладка КЛ 0,4кВ на строящийся дом
2018-01-26 | 9:00 | 16:00 | ф.№9 | от ТП-62:ТП-40 РУ-10кВ монтаж ВЛ-10кВ ремонт яч. КСО
2018-01-29 | 9:00 | 12:00 | ТП-110 | РУ-0,4кВ 2 с.ш. монтаж гл. рубильника
2018-01-29 | 9:00 | 15:00 | ТП-50 | ф.Восточный ВЛ-0,4кв переключение потребителей
2018-01-30 | 9:00 | 12:00 | ТП-29 | РУ-0,4кв монтаж автомата по ТУ,откл.гл. рубильника
2018-02-03 | 9:00 | 16:00 | ф.№16 | ПС Городская подкл.ф.№15 в линию
2018-02-08 | 9:00 | 12:00 | ТП-29 | РУ-0,4кВ демонтаж КЛ- 0,4кВ
2018-02-08 | 13:30 | 15:00 | ТП-110 | РУ-0,4кВ 2 с.ш. монтаж гл. рубильника
2018-02-12 | 9:00 | 16:00 | ф.№9 | от ТП-62:ТП-40 РУ-10кВ монтаж шинного моста

## полазна
Дата | время откл. | время вкл. | ТП | 2018 год работы
2018-01-26 | 11:00 | 12:00 | ТП-278 | РУ-0,4кВ ф.Автовокзал подкл. Нарядов
2018-01-30 | 13:00 | 16:30 | ТП-207 | РУ-0,4кВ ф.Культуры монтаж СИП новая линия
2018-02-01 | 13:30 | 16:00 | ТП-207 | РУ-6/0,4кВ монтаж автомата
2018-02-02 | 13:00 | 16:00 | ТП-256 | РУ-0,4кВ монтаж центрального рубильника на 1 с.ш.
2018-02-06 | 13:00 | 16:00 | ТП-207 | РУ-0,4кВ монтаж автомата и врезка СИП
2018-02-12 | 13:00 | 15:00 | ТП-278 | РУ-0,4кВ ф.Автовокзал подрезка деревьев
2018-02-13 | 13:00 | 16:00 | ТП-247 | РУ-6/0,4кВ То ТР текущий ремонт