# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ЭНЕРГО-АЛЬЯНС»

# КОД 1.7. ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА

КРУГ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: юридические и физические лица (собственники жилых домов или помещений в многоквартирных домах), индивидуальные предприниматели – потребители электроэнергии, исполнители коммунальных услуг.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Намерение потребителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности).

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): не позднее месяца, следующего за датой установки прибора учета.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск в эксплуатацию прибора учета потребителя (кроме ТП) |
| 1.1 | Обращение потребителя с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Намерение потребителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию. | Обращение потребителя с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Очное обращение потребителя в офис обслуживания клиентов, письменное обращение, обращение по электронной форме на сайте АО «Энерго-Альянс» через Личный кабинет | Не позднее месяца следующего за датой установки прибора учета | Пункт 153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии Подп. д) и ж) п. 18 Правил ТП |
| 1.2 | Согласование даты и времени проведения процедуры допуска | Наличие в заявке необходимых сведений: - реквизиты и контактные данные потребителя, включая номер телефона; - место нахождения ЭПУ; - номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен); - предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; - метрологические характеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии) | 1.2.1. Рассмотрение предложенных потребителем даты и времени проведения процедуры допуска; 1.2.2. При отсутствии возможности проведения процедуры допуска в предложенный потребителем срок направление предложения о новой дате и времени. 1.2.3. Уведомление гарантирующего поставщика, собственника прибора учета, собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке | Способом, согласованным с потребителем при подаче им запроса: на указанный потребителем адрес электронной почты, или на сайте АО «Энерго-Альянс» через Личный кабинет потребителя, или письменным уведомлением о согласовании, направленным способом, позволяющим установить факт получения. В случае, если способ предоставления не был согласован с потребителем, то предложение новой даты и времени направляется заказным письмом с уведомлением. | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от потребителя Не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, предложенная новая дата не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска | Пункты 153, Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии А по п. 153(1) - ? это при ТП процедура отсюда надо взять то, что мы должны направить заявку потреба в ГП. А дальше все по установленной процедуре. Логичнее сделать это отдельной строкой (наверно даже второй строкой) |
| 1.3 | Техническая проверка | Осуществление потребителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности) | 1.3.1. Допуск к электроустановке. 1.3.2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета метрологическим характеристикам. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета. 1.3.3. Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля |  | В согласованный срок | Пункт 154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 1.4 | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию (паспорта-протокола измерительного комплекса) | Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации требований (отсутствие замечаний по результатам проверки п.3) | 1.4.1. Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию (дополнительно для точек присоединения свыше 1 кВ составляется паспорт-протокол измерительного комплекса). 1.4.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | Способом, согласованными с потребителем при подаче им запроса, способом, согласованным с гарантирующим поставщиком : По согласованному адресу электронной почты, или на сайте АО «Энерго-Альянс» через Личный кабинет потребителя, или письменным уведомлением, направленным способом, позволяющим установить факт получения. В случае, если способ предоставления не был согласован с потребителем или ГП, то уведомление направляется заказным письмом с уведомлением. | 2 рабочих дней со дня проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию | Пункт 154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 1.5 | Составление акта об отказе в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин отказа. | При установлении несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации требований (при наличии замечаний по результатам проверки п.3) | 1.5.1. Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием необходимых мероприятий (перечня работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию 1.5.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | Способом, согласованными с потребителем при подаче им запроса, способом, согласованным с гарантирующим поставщиком: По согласованному адресу электронной почты, или на сайте АО «Энерго-Альянс» через Личный кабинет потребителя, или письменным уведомлением заказным письмом с уведомлением. В случае, если способ предоставления не был согласован с потребителем или ГП, то уведомление направляется заказным письмом с уведомлением. | 2 рабочих дней со дня проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию | Пункт 154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
| Допуск прибора учета (в рамках ТП) |
| 2.1 | Обращение сетевой организации с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета к гарантирующему поставщику (энергосбытовой (энергоснабжающей) организации) | Намерение сетевой организации в процессе технологического присоединения ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию. | Обращение сетевой организации с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета к гарантирующему поставщику (энергосбытовой (энергоснабжающей) организации) | Письменным уведомлением, направленным способом, позволяющим установить факт получения уведомления. | Не позднее месяца следующего за датой установки прибора учета | Пункт 153(1) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 2.2 | Завершающие процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета согласно п.1.3–1.4 | согласно п.1.3–1.4 | согласно п.1.3–1.4 | согласно п.1.3–1.4 | согласно п.1.3–1.4 | согласно п.1.3–1.4 |
| Допуск в эксплуатацию общедомового (коллективного) прибора учета |
| 3.1 | Обращение исполнителя коммунальных услуг с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Намерение исполнителя коммунальных услуг ввести общедомовой (коллективный) прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию. | Обращение исполнителя коммунальных услуг с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Очное обращение исполнителя коммунальных услуг в офис обслуживания клиентов, письменное обращение, обращение по электронной форме на сайте АО «Энерго-Альянс» через Личный кабинет | Не позднее месяца следующего за датой установки прибора учета | Пункт 153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 3.2 | Завершающие процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 |
| Допуск в эксплуатацию прибора учета в жилом или нежилом помещении многоквартирного дома |
| 4.1 | Обращение исполнителя коммунальных услуг с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного в целях определения объемов потребления электрической энергии в жилом или в нежилом помещении многоквартирного дома | Намерение исполнителя коммунальных услуг ввести в эксплуатацию прибор учета электрической энергии (мощности), установленного в целях определения объемов потребления электрической энергии в жилом или в нежилом помещении многоквартирного дома. | Обращение исполнителя коммунальных услуг с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного в целях определения объемов потребления электрической энергии в жилом или в нежилом помещении многоквартирного дома | Очное обращение исполнителя коммунальных услуг в офис обслуживания клиентов, письменное обращение, обращение по электронной форме на сайте АО «Энерго-Альянс» через Личный кабинет | Не позднее месяца следующего за датой установки прибора учета и не позднее, чем за 5 рабочих дней до запланированных даты и времени допуска прибора учета в эксплуатацию. | Пункт 152 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 4.2 | Завершающие процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 |
| Допуск в эксплуатацию прибора учета в жилом доме или помещении многоквартирного дома |
| 5.1 | Обращение собственника жилого или нежилого помещения к исполнителю коммунальных услуг с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Намерение собственника жилого или нежилого помещения ввести прибор учета электрической энергии в эксплуатацию. | Обращение собственника жилого или нежилого помещения с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Очное обращение собственника жилого или нежилого помещения, письменное обращение, любой другой способ, определенный соглашением с исполнителем коммунальных услуг. | Не позднее месяца следующего за датой установки прибора учета | Пункт 81 ППКУ |
| 5.2 | Завершающие процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета согласно п.4.2 | согласно п. 4.2 | согласно п. 4.2 | согласно п. 4.2 | согласно п. 4.2 | согласно п. 4.2 |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Номер телефонного АО «Энерго-Альянс» 8(34-265) 2-25-34

Адрес электронной почты АО «Энерго-Альянс»

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю http://perm.fas.gov.ru/, (342) 23-51-200

# Footnotes

Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354